Besteksomschrijving certificering sprinklerinstallaties

Gebaseerd op geldende certificatieschema’s vanaf juli 2009

- Certificering

Ten einde autoriteiten en verzekeraars te kunnen aantonen dat de sprinklerinstallatie voldoet aan de geldende normen en voorschriften, moet de sprinklerinstallatie zijn voorzien van een certificaat dat geaccepteerd wordt door autoriteiten en verzekeraars.

Het certificaat moet voldoen aan:

  - het kabinetstandpunt over het gebruik van certificatie in het overheidsbeleid;

  - de handreiking Certificatie Brandbeveiligingssystemen van de NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding) en de daarin opgenomen Model Beleidsregel certificatie stationaire brandbeveiligingsvoorzieningen.

Certificaten afgegeven in het kader van de volgende certificatieschema’s voldoen aan de bovengenoemde eisen.

  - Certificering nieuwe sprinklerinstallatie

Een combinatie van de volgende certificatieschema’s:

  - LPS 1233 deel 1, 2, 3 en 3-O (zie www.lpcb.nl)

én:

  - Inspectieschema VBB (zie www.hetccv.nl)

De volgende twee certificaten moeten bij oplevering van de installatie worden verstrekt:

  - Een LPS 1233 productcertificaat voor de sprinklerinstallatie;

én:

  - Een VBB inspectiecertificaat (sprinklerinstallatie inclusief de benodigde bouwkundige en organisatorische voorzieningen). Bij geconstateerde afwijkingen een VBB inspectierapport.

  - Continuering certificering bestaande sprinklerinstallatie

Een combinatie van de volgende certificatieschema’s:

  - LPS 1233 deel 1, 2, 3 en 3-O (zie www.lpcb.nl)

én:

  - Inspectieschema VBB (zie www.hetccv.nl)

De volgende certificaten moeten worden verstrekt:

  - Binnen 12 maanden na oplevering, en daarna in een frequentie van 12 maanden: een LPS 1233 productcertificaat over het jaarlijks onderhoudsprogramma van de sprinklerinstallatie;

én:

  - Binnen 6* maanden na oplevering, en daarna in een frequentie van 6* maanden: een VBB inspectiecertificaat (sprinklerinstallatie inclusief de benodigde bouwkundige en organisatorische voorzieningen). Bij geconstateerde afwijkingen een VBB inspectierapport.

*) Voor vuurwerkbewaarplaatsen en busgarages geldt 12 maanden in plaats van 6 maanden.

- Uitgangspuntendocument

De uitgangspunten van de te realiseren sprinklerinstallatie moeten in het kader van de certificering worden vastgelegd in een uitgangspuntendocument. Dit uitgangspuntendocument moet voldoen aan de volgende eisen.

  - de “Fire Protection Specification”, zoals omschreven in de definities van de delen 1 en 3 van de LPS 1233 (zie www.lpcb.nl). Een Inspectieplan (zie volgend punt) voldoet ook. Samen met de offerte van de leverancier vormt dit de “Contract Specification”, die ter acceptatie moet worden voorgelegd aan LPCB.

én:

  - het Inspectieplan, zoals omschreven in de definities van art. 1.6 van het Inspectieschema VBB (zie www.hetccv.nl).

- Goedkeuring uitgangspuntendocument

Het uitgangspuntendocument moet ter akkoordering worden voorgelegd aan de eisende partijen (b.v. bevoegd gezag, brandweer of verzekeraar).

  - Gelijkwaardigheid certificaten [opnemen bij aanbesteding volgens Europese richtlijnen]

Met bovengenoemde certificaten worden gelijkgesteld certificaten:

  - afgegeven door een daartoe bevoegd verklaarde instelling in een andere lidstaat van de Europese Unie;

  - dan wel in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt.

Deze certificaten zijn afgegeven op basis van onderzoekingen of documenten die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau van de hiervoor genoemd certificatieschema’s. De beoordeling van de gelijkwaardigheid geschiedt door de opsteller van dit bestek.